## Def (hidden)
シート名 | 場所 | セル番地 | 初期設定値
定型3-7_次世代ZEH＋_実施計画書 | 交付決定番号_先頭の番号 | AC5 | Z04

## 定型3-7_次世代ZEH＋_実施計画書
[35 empty] | 【定型様式３－７】 | [35 empty] | 【定型様式３－７】
次世代ＺＥＨ＋実証事業 実施計画書（設備） | [35 empty] | 次世代ＺＥＨ＋実証事業 実施計画書（設備）
１.補助対象住宅の概要 | [34 empty] | 1 | １.補助対象住宅の概要
| ふりがな | [14 empty] | 交付決定番号 | [5 empty] | Z04 |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [5 empty] | ふりがな |  |  |  |  | ていたんそ たろう | [9 empty] | 交付決定番号 | [5 empty] | Z04 |  | - | ● |  | - | 〇〇〇〇 |  |  |  | - | △△△
| 補助事業者名 | [35 empty] | 補助事業者名 |  |  |  |  | 低炭素 太郎
| ＺＥＨのタイプ |  |  |  |  | 次世代ＺＥＨ＋ |  |  |  |  | ［ＺＥＨ＋の選択要件］における「❷高度エネルギーマネジメント」の選択有無 | [25 empty] | ＺＥＨのタイプ |  |  |  |  | 次世代ＺＥＨ＋ |  |  |  |  | ［ＺＥＨ＋の選択要件］における「❷高度エネルギーマネジメント」の選択有無 | [18 empty] | 無
２.床面積 |  |  |  | （確認済証に準じた面積を記入すること。車庫等、住宅外用途の部分は除く） | [15 empty] | ３.断熱性能 |  |  | （BELS評価書に記載された値を記入すること） | [12 empty] | ２.床面積 |  |  |  | （確認済証に準じた面積を記入すること。車庫等、住宅外用途の部分は除く） | [15 empty] | ３.断熱性能 |  |  | （BELS評価書に記載された値を記入すること）
| 階数 |  |  |  |  | １Ｆ |  | ２Ｆ |  | ３Ｆ |  |  |  | 合計（㎡） | [6 empty] | 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） （小数点第二位まで、 三位以下切上げ） | [6 empty] | 冷房期平均日射熱取得率（ηAC ） （小数点第一位まで、 二位以下切上げ） | [8 empty] | 階数 |  |  |  |  | １Ｆ |  | ２Ｆ |  | ３Ｆ |  |  |  | 合計（㎡） | [6 empty] | 外皮平均熱貫流率（ＵＡ） （小数点第二位まで、 三位以下切上げ） |  |  |  | 0.48 |  |  | 冷房期平均日射熱取得率（ηAC ） （小数点第一位まで、 二位以下切上げ） |  |  |  |  | 1.5
| 床面積（㎡） | [12 empty] | 0 | [22 empty] | 床面積（㎡） |  |  |  |  | 78.6 |  | 60 | [5 empty] | 138.6
４．TPOモデル概要、BELS評価、Jクレジット表明 | [35 empty] | ４．TPOモデル概要、BELS評価、Jクレジット表明
| TPOモデルを活用した 太陽光発電システムの導入有無 | [7 empty] | 種類 （ |  | □ | 屋根貸し/借り型 |  |  |  |  | □ | ＰＰＡ型 |  |  | □ | リース型 |  |  | □ | ローン相殺型 |  |  |  | ） | [6 empty] | TPOモデルを活用した 太陽光発電システムの導入有無 | [5 empty] | 有 |  | 種類 （ |  | ■ | 屋根貸し/借り型 |  |  |  |  | □ | ＰＰＡ型 |  |  | □ | リース型 |  |  | □ | ローン相殺型 |  |  |  | ）
[7 empty] | 太陽光発電システム事業者名 | [36 empty] | 太陽光発電システム事業者名 |  |  |  | 〇〇〇〇
[7 empty] | TPOモデルスキーム名 | [15 empty] | 掲載URL | [20 empty] | TPOモデルスキーム名 |  |  |  | △△△△△△ | [10 empty] | 掲載URL
| BELS評価『ZEH』 | [5 empty] | 再生可能エネルギー等を除いた、基準一次エネルギー消費量からの一次エネルギー消費量削減率（小数点以下切捨て） | [10 empty] | ％削減 |  | 再生可能エネルギー等を加えた、基準一次エネルギー消費量からの一次エネルギー消費量削減率（小数点以下切捨て） | [13 empty] | ％削減 |  |  | BELS評価『ZEH』 | [5 empty] | 再生可能エネルギー等を除いた、基準一次エネルギー消費量からの一次エネルギー消費量削減率（小数点以下切捨て） | [8 empty] | 〇〇 |  | ％削減 |  | 再生可能エネルギー等を加えた、基準一次エネルギー消費量からの一次エネルギー消費量削減率（小数点以下切捨て） | [11 empty] | 〇〇 |  | ％削減
| 温室効果ガス排出削減効果の Ｊクレジット化 | [5 empty] | 「Ｊーグリーン・リンケージ倶楽部への参加」選択の場合、 参加手続きは補助金執行団体（一般社団法人低炭素投資促進機構）実施に一任します。 （他団体からの手続きはしません）。 | [27 empty] | FALSE |  | 温室効果ガス排出削減効果の Ｊクレジット化 | [5 empty] | 「Ｊーグリーン・リンケージ倶楽部への参加」選択の場合、 参加手続きは補助金執行団体（一般社団法人低炭素投資促進機構）実施に一任します。 （他団体からの手続きはしません）。 | [21 empty] | FALSE
| 中間報告時 | [13 empty] | 実績報告時 | [21 empty] | 中間報告時 | [13 empty] | 実績報告時
５.住宅の設備仕様（設置する設備機器は全て記入すること） | [35 empty] | ５.住宅の設備仕様（設置する設備機器は全て記入すること）
| ① 空調設備 | [35 empty] | ① 空調設備
| Ⅰ．個別エアコン（事業完了時に住宅に設置する全ての機器を記入すること） | [35 empty] | Ⅰ．個別エアコン（事業完了時に住宅に設置する全ての機器を記入すること）
| 設置場所 | [5 empty] | エネルギー消費効率の区分 | [5 empty] | 台数 |  | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [10 empty] | エネルギー消費 効率の区分 |  |  |  |  | 設置場所 | [5 empty] | エネルギー消費効率の区分 | [5 empty] | 台数 |  | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [10 empty] | エネルギー消費 効率の区分
| １） | [35 empty] | １） | 主たる 居室 |  |  |  |  | （ い ） | [5 empty] | 1 |  | 〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇△△△△ | [10 empty] | （ い ）
|  | AIF認証 | [12 empty] | AIF認証番号 | [10 empty] | アダプター型番 | [11 empty] | AIF認証 |  |  |  |  | 事業完了時までに取得予定 | [7 empty] | AIF認証番号 | [5 empty] | 〇〇 |  |  |  |  | アダプター型番 |  |  | 〇〇
| ２） | [35 empty] | ２） | その他 居室 |  |  |  |  | （ ろ ） | [5 empty] | 1 |  | □□ | [5 empty] | □□△△△△ | [10 empty] | （ い ）
|  | AIF認証 | [12 empty] | AIF認証番号 | [10 empty] | アダプター型番 | [11 empty] | AIF認証 |  |  |  |  | - | [7 empty] | AIF認証番号 | [5 empty] | 〇〇 |  |  |  |  | アダプター型番 |  |  | 〇〇
| Ⅱ．ヒートポンプ式セントラル空調システム | [35 empty] | Ⅱ．ヒートポンプ式セントラル空調システム
| 空調対象 | [13 empty] | メーカー名 | [9 empty] | 型番 | [11 empty] | 空調対象 |  | 主たる 居室 | [11 empty] | メーカー名 |  | 〇〇〇 | [7 empty] | 型番 |  | △△△
| AIF認証 | [13 empty] | AIF認証番号 | [21 empty] | AIF認証 | [5 empty] | 認証取得済 | [7 empty] | AIF認証番号 | [5 empty] | 〇〇〇
| Ⅲ．温水式暖房（床暖房、パネルラジエーター、浴室暖房機等） 暖房専用熱源機か兼用熱源機かを選択すること | [35 empty] | Ⅲ．温水式暖房（床暖房、パネルラジエーター、浴室暖房機等） 暖房専用熱源機か兼用熱源機かを選択すること
| 設置 場所 |  | 放熱機の種類 |  |  | 専用 / 兼用 |  | 熱源機の種類 | [6 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [15 empty] | 設置 場所 |  | 放熱機の種類 |  |  | 専用 / 兼用 |  | 熱源機の種類 | [6 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 型番
[37 empty] | 主たる居室 |  | 温水式床暖房 |  |  | 専用 |  | 電気ヒートポンプ熱源機 | [6 empty] | 〇〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇
[37 empty] | その他居室 |  | パネルラジエーター |  |  | 専用 |  | 潜熱回収型ガス熱源機 | [6 empty] | 〇〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇
| ② 換気設備（24時間換気に使用する全ての換気設備を記入すること） | [35 empty] | ② 換気設備（24時間換気に使用する全ての換気設備を記入すること）
| 種類 | [6 empty] | 熱交換の有無 |  | 台数 |  |  |  |  | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [8 empty] | 台数 | [6 empty] | 種類 | [6 empty] | 熱交換の有無 |  | 台数 |  |  |  |  | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [8 empty] | 台数
[37 empty] | ダクト式第一種換気 | [6 empty] | 有 |  | 1
| ③ 給湯設備（セット型番があるものは、セット型番を記入すること） | [35 empty] | ③ 給湯設備（セット型番があるものは、セット型番を記入すること）
| 種類 | [5 empty] | 電気 |  |  | ガス |  |  |  |  | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [8 empty] | 電気 |  |  | ガス |  |  |  | 種類 | [5 empty] | 電気 |  |  | ガス |  |  |  |  | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [8 empty] | 電気 |  |  | ガス
[7 empty] | 年間給湯 （保温）効率 |  |  | エネルギー 消費効率(%) | [19 empty] | 年間給湯 （保温）効率 |  |  | エネルギー 消費効率(%) | [9 empty] | 年間給湯 （保温）効率 |  |  | エネルギー 消費効率(%) | [19 empty] | 年間給湯 （保温）効率 |  |  | エネルギー 消費効率(%)
[37 empty] | 燃料電池 SOFC | [13 empty] | 〇〇〇 | [5 empty] | 〇△〇△〇△
[37 empty] | 電気ヒートポンプ給湯機（一缶） | [5 empty] | 〇〇 | [7 empty] | △△△ | [5 empty] | △〇△〇△〇 | [8 empty] | 〇〇
| AIF認証 | [13 empty] | AIF認証番号 | [10 empty] | アダプター型番 | [10 empty] | AIF認証 | [5 empty] | - | [7 empty] | AIF認証番号 | [5 empty] | 〇〇 |  |  |  |  | アダプター型番 |  |  |  | △△
| ④ 太陽光発電システム | [35 empty] | ④ 太陽光発電システム
| 公称最大出力の合計(kW) | [13 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [7 empty] | 設置 枚数 |  | 公称最大出力(W) |  | 合計(kW) |  |  |  | 公称最大出力の合計(kW) | [13 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [7 empty] | 設置 枚数 |  | 公称最大出力(W) |  | 合計(kW)
[33 empty] | 0 |  |  |  | 7.77 | [13 empty] | 〇〇〇 | [5 empty] | 〇〇〇 | [7 empty] | 20 |  | 250 |  | 5
[33 empty] | 0 | [17 empty] | △△△ | [5 empty] | 〇〇〇 | [7 empty] | 10 |  | 200 |  | 2
[33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
[33 empty] | 0 | [35 empty] | 0
[15 empty] | 合計(kW) | [15 empty] | 0 | [19 empty] | 合計(kW) | [15 empty] | 7
| ⑤ エネルギー計測装置（HEMS本体） | [35 empty] | ⑤ エネルギー計測装置（HEMS本体）
| ＨＥＭＳ | [13 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 型番 | [15 empty] | ＨＥＭＳ | [13 empty] | メーカー名 | [5 empty] | 型番
| 要件を満たす機種の設置有り | [35 empty] | 要件を満たす機種の設置有り
| メーカー名 | [6 empty] | 型番 | [28 empty] | メーカー名 | [6 empty] | 型番
| AIF認証 | [13 empty] | AIF認証番号 | [21 empty] | AIF認証 | [13 empty] | AIF認証番号
| ⑥ 蓄電システム（設置する場合は下記項目を記入すること） | [35 empty] | ⑥ 蓄電システム（設置する場合は下記項目を記入すること）
| 蓄電システム | [13 empty] | 蓄電システム | [21 empty] | 蓄電システム | [13 empty] | 蓄電システム
| 設置有り |  |  |  | □ | AIF認証 | [8 empty] | 設置有り |  |  |  | □ |  | AIF認証番号 | [15 empty] | 設置有り |  |  |  | ■ | AIF認証 | [8 empty] | 設置有り |  |  |  | ■ |  | AIF認証番号
| APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release H以降に準拠している | [12 empty] | □ | [22 empty] | APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release H以降に準拠している | [12 empty] | □
| ⑦ Ｖ２Ｈ充電設備（充放電設備） （設置する場合は下記項目を記入すること） | [35 empty] | ⑦ Ｖ２Ｈ充電設備（充放電設備） （設置する場合は下記項目を記入すること）
| Ｖ２Ｈ充電設備（充放電設備） | [13 empty] | Ｖ２Ｈ充電設備（充放電設備） | [21 empty] | Ｖ２Ｈ充電設備（充放電設備） | [13 empty] | Ｖ２Ｈ充電設備（充放電設備）
| 設置有り |  |  |  | □ | AIF認証 | [8 empty] | 設置有り |  |  |  | □ |  | AIF認証番号 | [15 empty] | 設置有り |  |  |  | ■ | AIF認証 | [8 empty] | 設置有り |  |  |  | ■ |  | AIF認証番号
| APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release G以降に準拠している | [12 empty] | □ | [22 empty] | APPENDIX ECHONET機器オブジェクト詳細規定Release G以降に準拠している | [12 empty] | □
| ⑧ 太陽熱利用温水システム | [35 empty] | ⑧ 太陽熱利用温水システム
| 太陽熱利用温水システム | [13 empty] | 太陽熱利用温水システム | [21 empty] | 太陽熱利用温水システム | [13 empty] | 太陽熱利用温水システム
| 設置有り | [10 empty] | □ |  |  | 設置有り | [14 empty] | □ | [6 empty] | 設置有り | [10 empty] | □ |  |  | 設置有り | [14 empty] | □
実績報告時に同じファイルを使って報告するため、入力したこのファイルは事業完了時まで必ず保存しておくこと
このページの右半分は完了実績報告時に入力すること
空調の対象となる居室を記入すること
熱源機が「専用」か「兼用」か記入
プルダウンで選択
最下行は自由入力可
中間報告時は「次世代ＺＥＨ＋実証事業
実施計画書（設備）」を選択すること
給湯設備と兼用の場合は入力不要
"主たる居室"、"その他居室"、"居室以外"からプルダウンで選択
※その他居室に設置する個別エアコンは、代表する1機種のみで可。
選択要件にて「高度エネルギーマネジメント」を選んだ場合は入力すること
選択要件にて「高度エネルギーマネジメント」を選んだ場合は入力すること
選択要件にて「高度エネルギーマネジメント」を選んだ場合は入力すること
選択要件にて「高度エネルギーマネジメント」を選んだ場合は入力すること
選択要件にて「高度エネルギーマネジメント」を選んだ場合は入力すること
選択要件にて「高度エネルギーマネジメント」を選んだ場合は入力すること